## 工作表1
xxx加油站營運設備每日自行安全檢查表
xxx年 | xxx月 | xxx日 | 星期xxx | 天氣xxx |  | 檢查人xxx
設備名稱 |  | 檢 查 項 目 及 結 果 |  |  | 檢查方法 | 改善情形 | 備 註
營業站屋 |  | 1. □營業室門窗完好
2. □衛生盥洗設備(廁所)整潔完好
3. □站屋、油泵島之地面無油漬
4. □排水溝無油漬
5. □油品儲藏室無其他非油品類可燃物
6. □油品儲藏室防火門關閉
電氣設備 |  | 1. □配電盤操作面板前無堆置雜物且開關箱關閉
2. □無非防爆性電氣設備或器具置於第一種場所 或第二種場所範圍內使用(詳說明2)
儲油設備 |  | 1. □卸油口蓋上鎖
2. □卸油口蓋及墊圈完好
3. □卸油口盛油盤內無雜物及卸水口關閉
加油設備 (加油機) |  | 1. □加油槍及橡皮管無滲漏
2. □加油機底座四周無漏油跡象
3. □運轉無異狀
4. □加油槍之加滿自動跳停裝置功能良好
油氣回收設 備(第 1 及第2 階段) |  | 1. □第一階段油氣回收口快速接頭蓋上鎖
2. □第一階段油氣回收口快速接頭護蓋墊圈及操 作良好
3. □油氣回收槍及同軸皮管無滲漏
消防設備 (滅火器) |  | 1. □數量符合
2. □放置定位
3. □消防設備前無堆置雜物
標示設備 |  | 1. □「熄火加油」及「嚴禁煙火」標誌完好
空氣壓縮機 |  | 1. □運轉無異狀
2. □各部接頭無漏氣
3. □壓力計壓力指示正常
4. □下班前排除儲氣桶內空氣及積水
洗車機 |  | 1. □運轉無異狀
2. □下班前排除空壓機儲氣桶內空氣及積水
特別規定 |  | 1. □每日盤查各儲油槽油品存量，並作成紀錄(詳說明3)
說明： 1.檢查結果良好或正常在□打v；不良打×，並於「改善情形」欄內註明及追蹤。 2.第一種場所：在加油機內部自其基礎向上至1.22公尺範圍內，及離加油機1.22公尺之四周自該基礎起向下至地面及向上至46公分處之空間。第二種場所：在屋外其距加油機殼6公尺或裝有管路之油槽3公尺之四周範圍內自地面向上至46公分處之空間。 3. 每日應確實盤查油量以核對各油槽收油量、發油量、存油量是否平衡，並依環保法規要求填寫「總量進出平衡管制紀錄表」，若有異常，應即追查儲油槽及管線有無漏油。 4. 本表應至少保存一年。